## Лист1
5.2
Частота (период) меток времени, | Показания частотомера, кГц при Dt0, с
кГц (с) | 0.01 | 0.1 | 1
100 (10–5) | 100 | 100 | 100
1000 (10–6) | 1000 | 1000 | 1000
10000 (10–7) | 10000 | 10000 | 10000
5.3
Время | Расчет |  |  | Эксперимент
измерения Dt0 , с | D0, Гц | Dкв, Гц | DfS, кГц | fx, кГц | Df экс, кГц
10 | ±0.17 | ±0.1 | ±0.00027 | 172.7442 | 0 |  | fдейств
1 | ±0.17 | ±1 | ±0.0012 | 172.744 | 0.0002
10–1 | ±0.17 | ±10 | ±0.01 | 172.74 | 0.0042
10–2 | ±0.17 | ±100 | ±0.1 | 172.7 | 0.0442 |  | d0 | dкв | dзап
5.4
Установлено |  | Режим измерения периода, Т0 =0,1 мкс
на шкале генератора |  | эксперимент |  |  |  | расчет
f, Гц | Т, мс | Тх макс,мс | Тх мин, мс | Тх , мс | Dзап, мс | Dкв, мс | D0 , мс | DТS, мс | dТS
10^5 | 0.01 | 0.01 | 0.0099 | 0.00995 | 5e-05 | ±0.0001 | 9.95e-09 | 0.00015001
10^4 | 0.1 | 0.0995 | 0.0993 | 0.0994 | 0.0001 | ±0.0001 | 9.94e-08 | 0.0002001
10^3 | 1 | 0.9954 | 0.9952 | 0.9953 | 0.0001 | ±0.0001 | 9.953e-07 | 0.000201
10^2 | 10 | 9.9472 | 9.9441 | 9.9457 | 0.00155 | ±0.0001 | 9.9457e-06 | 0.0016599
5.5
Установлено на шкале генератора | Режим измерения частоты, Dt0 =1 с
Результат измерения и оценки погрешности
f , Гц | fx кГц | DfS, Гц | dfS
100 | 0.1
5.6
n | Эксперимент |  |  |  | Расчет
| Tx макс, мс | Tx мин, мс | Tx, мс | Dзап, мс | D0, мс | Dкв, мс | nTx, с
1 | 32.2401 | 32.2367 | 32.2384 | 0.0017 | 3.2238e-05 | 0.0001 | 0.032238
10 | 32.2391 | 32.2374 | 32.2383 | 0.00088 | 3.2238e-05 | 1e-05 | 0.32238
z